| КГЭУ | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГЭУ») |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

(250 академических часов)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Целью является овладение новыми понятиями и методами построения цифровой энергетики, преобразование энергетической инфраструктуры Российской Федерации посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации

а) область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Цифровая энергетика», включает:

- изучение планируемых и уже существующих нормативных документов;

- освоение нового понятийного аппарата;

- обсуждение новой модели энергорынка на основе распределительной энергетики;

- изучение новых технологических решений;

- разбор новой программно-технологической инфраструктуры модернизированного рынка;

- анализ новых схем договорных и финансовых отношений.

1.3. Требования к результатам освоения программы

В результате освоения программы слушатель должен изучить следующие аспекты:

- обзор инициатив по цифровизации в энергетике;

- надежные и гибкие распределительные сети;

- потребительские сервисы. Изменения договорных и финансовых схем энергоснабжения;

- создание «цифровых двойников» энергетических систем.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения программы

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

1.5. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 250 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6. Форма обучения

Форма обучения – с частичным отрывом от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.7. Режим занятий

При данной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| п/п | Наименование разделов и дисциплины | Всего часов | В том числе: |  |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия |  |
| 1 | Автоматизированная геоинформационная система тепловых сетей, как основа для принятия организационно-технических управленческих решений | 60 | 32 |  | 28 | Зачѐт |
| 2. | Конструкторские расчеты тепловых сетей. Анализ надежности тепловых сетей, автоматизация составления планов ППР | 60 | 32 |  | 28 | Зачѐт |
| 3. | Автоматизированные расчеты технологического подключения потребителей к тепловым сетям. Инвентаризация и учет тепловых сетей, параметров работы, в целях формирования технических характеристик при разработке производственных программ | 60 | 32 |  | 28. | Зачѐт |
| 4. | Автоматизированные наладочные, поверочные, тепловые расчеты тепловых сетей. Выбор оптимального оборудования, диаметра тепловых сетей, дросселирующих и смесительных устройств у потребителей | 60 | 32 |  | 28 | Зачѐт |
| 8. | Итоговый междисциплинарный экзамен | 10 |  |  | 10 | Экзамен |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ | 250 | 128 |  | 122 |  |