Экспресс-метод и аппаратура протонного магнитного резонанса для измерения плотности и молекулярной массы нефтей

*Кашаев Р.С., Сунцов И.А., Тунг Ч.В., Киен Н.Т., Усачёв А.Е., Козелков О.В.

Казанский государственный энергетический университет, Казань, ул. Красносельская, 51

Kashaev2007@yandex.ru

Аннотация  Проведен анализ расчетных методов определения средней молекулярной массы ММ по плотности. Экспериментально определена зависимость плотности  от времен протонной спин-решеточной Т1Н и спин-спиновой Т2Н релаксации нефти. По полученным корреляциям рассчитаны зависимости ММ от времен Т1,2Н. Проверка на основе сопоставления экспериментальных и теоретических зависимостей ММ(Т2Н) показали, что времена релаксации позволяют оперативно определять ММ.

Ключевые слова: средняя молекулярная масса, плотность, времена протонной релаксации.

Введение

К одному из важнейших интегральных параметров нефтей и нефтепродуктов относится средняя молекулярная масса ММ, от точности определения которой зависит надежность прогнозирования потенциальных возможностей для нефтепереработки. Чаще всего для определения ММ используют расчетные методы ее определения, основанные на эмпирических зависимостях от плотности по данным справочной литературы. При этом, учитывая сложность состава нефти и широкий диапазон изменения ее свойств, вводят ограничения на пределы изменения параметров.

В работе [1] установлена взаимосвязь (по выборке из 9 нефтей) между плотностью 420 и молекулярной массой ММ нефти в виде:

ММ = 647535 ехр(-6707/420)                                    (1)

Диапазон изменения 420 составляет 810-900 кг/м3.

В работе [2] не подвергая сомнению подробное описание обоснования ур.(1), проведен статистический анализ погрешностей уравнения. ММ будет тем ближе к истине, чем уже интервал изменения плотности нефти, подаваемой на переработку. Но в справочниках можно также найти нефти и с одинаковыми ММ, плотности которых различаются на 0,056-0,072. При этом, для 25,4% вычисленных по ур.(1) относительные погрешности измерения ММ более, чем на 30% отличаются от экспериментальных. Увеличение выборки до 300 нефтей в диапазоне 420 = 790-970 кг/м3 дает уравнение:

ММ = 17648 ехр(- 3,6909/420)                                        (2)

Статистическое распределение ошибок (доля нефтей в общем объеме выборки, %) при расчете по Ур.(7,8) приведено в Таблице 1

Увеличение объема выборки (не только за счет включения нефтей с 420 > 910 кг/м3) существенно уменьшает долю грубых ошибок. Увеличивается доля небольших ошибок, находящихся в пределах 3-5% и особенно 11-20%.

Но существует еще одно ограничение – разделение нефтей по плотности на пять типов по ГОСТ Р 51858-2002. Для них были получены следующие уравнения,

0 – особо легкая нефть:           МСР = 4566ехр(- 4522,5/420)                            (3)

1 – легкая нефть:                      МСР = 7106ехр(- 8681,5/420)                          (4)

2 – средняя нефть:                    МСР = 1851ехр(- 1870,4/420)                          (5)

3 – тяжелая нефть:                    МСР = 108ехр(- 11515/420)                              (6)

4 – битуминозная нефть:          МСР = 40191ехр(- 4470,2/420)                       (7)

Графики, соответствующие уравнениям (1-7) сведены нами на рис.1.

Статистическое распределение ошибок (доля нефтей в общем объеме выборки, %) при расчете по ур.(3-7) приведено в Таблице 2

Более точный расчет ММ потребует, вероятно, разработки других математических моделей, в которые кроме или вместо плотности будут включены другие характеристики, например, содержание асфальтенов А или серы S. Однако, как считают авторы [2] в этом случае видимо проще определить ММ экспериментально.

По сходству физико-химических свойств нефтей Поволжья, Урала, Зап. Сибири и обработкой большого числа экспериментальных данных, установлены [3] эмпирические зависимости MМ от  плотности:

90/MМ = 2040/ρ420 – 1,95                                             (8)

или                                                         ММ = 90/[(2040/ρ420) – 1,95]                                        (9)

Эта видоизмененная нами формула лучше всего подходит для нефтей Поволжья, Урала и Зап.Сибири, поскольку ближе ложится к экспериментально полученным ММ (рис.1).

Но описанные методы определения ММ хотя и используют эмпирические зависимости, являются лабораторными, аналитическими, требуют реактивов, подготовки образцов и не могут быть использованы для измерений на потоке.

В связи с введением ГОСТ 8.615 -2005, согласно которому требуется непрерывный поточный контроль указанных в ГОСТ  параметров, а также действия ГОСТ 3900 и МИ 2153-91, возникает необходимость в разработке поточного экспресс-метода и аппаратуры для контроля нефти на среднюю молекулярную массу.

Эксперимент

Инструментальный ПМР-метод определения средней молекулярной массы нефтей и нефтепродуктов

Для определения ММ экспресс-методом (время анализа < 2 минут) нами использован метод протонной резонансной магнитной релаксометрии (ПМРР). Использовались разработанные нами по ТУ 25-4823764.0031-90 и изготовленные в КБ резонаных комплексов релаксометры: лабораторный ПМР-09 и портативный ПМР-NP2 [3,4] (рис.2) на резонансные частоты в диапазоне о = 9.6-14.3 МГц. По показателю чувствительности К = νо2D2 [106Гц2м2] = 2285 Мгц2см3 релаксометр ЯМР-NP2 близок к зарубежному лабораторному аналогу Minispec pc120.

В методе ПМР-релаксометрии зависимости огибающей амплитуд Ае спин-эхо,  являются полиэкспоненциальными и описываются уравнениями:

Ае = 1 - Аoi exp(-t/T1i)                                                (10)

Ае =  Аoi exp(-t/T2i)                                                     (11)

где Аoi в относительных единицах соответствует относительному числу протонов Poi протонных фаз разной степени упорядоченности, а T1i ,T2i  - временам спин-решеточной и спин-спиновой релаксации этих фаз i = А, В, С с населенностями (концентрациями спинов) PАi, PВi и PСi.

Определение ПМРР-параметров осуществлялось традиционным путем  построения огибающей в полулогарифмическом масштабе от времени и графоаналитического разделения полиэкспоненциальной огибающей на компоненты, в которой населенности Рi соответствуют точкам пересечения аппроксимирующих экспоненты прямых с осью ординат [5]. Для каждой компоненты с временем релаксации Т2i и амплитудой Аi после логарифмирования будет выполняться соотношение ln(At/A0) = -t/T2i + lnAi. Путем последовательного вычитания из экспериментальных точек теоретических прямых, соответствующих компонентам, начиная с самой длинно временной, последовательно получают Т1,2i  и Аi для протонных фаз. За постоянную Т1,2i  принимается время, в течение которого  амплитуда сигнала спин-эхо уменьшается в е раз. Мы разлагали огибающие на две и три компоненты при различии времен релаксации более, чем в 4-5 раз. Погрешности обработки огибающей спин-эхо для однократных измерений времен релаксации составляют 3-4 % отн. и 2 % отн. амплитудных и снижалась в (n)1/2 раз путем n накоплений амплитуд сигналов спин-эхо ЯМР.

Экспериментально полученные нами зависимости (рис.1) значения молекулярной массы ММ (а.е.) от плотности  (кг/м3) с коэффициентами корреляции R2 = 0.98 и среднеквадратическими отклонениями S = 6 описываются простыми уравнениями:

для нефти                              ММ (а.е.) = 1.632 – 1203,                        (12)

для нефтяных остатков:        ММ  (а.е.) = 3.673 –  3011                        (13)

Но ММ зависит, как это отмечается в [2] и от содержания в нефтях и нефтяных остатках высокомолекулярных компонентов – асфальтенов и смол, изменение которых следует учитывать при определении ММ через  нефти.

На рис.3 представлена зависимость отношений Смол/Асфальтенам (С/А), совмещенная с отношениями РА/РС населенностей протонов фаз дисперсионной среды РА к фазе асфальтенового ядра РС. Она имеет периодический экстремальный характер, и может быть описана уравнением:

С/А = 576.4ехр(-0.006)[1.8 + соs(299 - 0.1)],                      (14)

Отношения С/А и РА/Рс на рис.3, указывают на зависимости толщин сольватных оболочек структурных коллоидных единиц в нефтяных дисперсных системах при  значениях плотности, вязкости и температур размягчения, совпадающих с аномальными точками. Возможно, это и является причиной сильных отклонения расчетных значений ММ  при использовании эмпирических соотношений ур.(1-7).

Результаты эксперимента

Зависимость плотности от времен релаксации

Установленные нами (рис.4) зависимости плотности нефти Н(Т1Н) и Н(Т2Н) от времен спин-решеточной Т1Н и спин-спиновой релаксации Т2Н можно аппроксимировать полиномами второй степени и экспонентами. При измерениях по временам спин-решеточной релаксации Т1Н (сек) экспериментальные зависимости (рис.4) с коэффициентами регрессии R2 = 0,9587 и R2 = 0,9554 в единицах Н (кг/м3) аппроксимируются уравнениями:

Н = 896,7 – 18,557(Т1Н) – 130,8(Т1Н)2 для Н = 700-900 кг/м3         (15)

Н = 1038,8 exp[- 2.617(Т1Н)] для Н = 900-1000 кг/м3                   (16)

При измерениях по временам спин-спиновой релаксации Т2Н (сек) зависимости с R2 = 0,9193 и R2 = 0,8943 - уравнениями:

Н = 881,6 - 23,1(Т2Н) – 204,9(Т2Н)2 для Н = 700-900 кг/м3                               (17)

Н = 1054exp[ – 5.585(Т2Н)] для Н = 900-1000 кг/м3                                               (18)

Таким образом, измеряя времена спин-решеточной Т1Н и спин-спиновой Т2Н  релаксации можно определить плотность Н нефти по ур.(15-18), а затем, используя корреляции ур.(12,13) между ММ и Н можно оперативно определять среднюю молекулярную массу нефти.

Более того, по релаксации из ур.(19), полученного  после объединения корреляций ур.(12,13) и ур.(17,18) для тяжелых нефтей и нефтяных остатков можно непосредственно оценивать значения ММ с R2 = 0.99  и СКО S = 16.6:

ММ  (а.е.) =  3011 + 3871.3ехр(- 5.585Т2Н)                    (19)

для нефти с коэффициентом корреляции R2 = 0.87  и СКО S = 6.7 из ур.(20):

ММ (а.е.) = 235,8 – 37,7Т2Н – 334.4(Т2Н)2                      (20)

Графическая проверка (рис.5) показала хорошее совпадение с нашими  экспериментальными результатами на рис.1. При этом для измерений используются времена спин-спиновой релаксации Т2Н, получаемые с использованием последовательности Карра-Парселла-Мейбум-Джилла [5], поскольку измерение Т2Н осуществляется с гораздо большей оперативностью (< 2 минут), чем по Т1Н.

Немаловажно, при этом, что разработанный метод позволяет проводить анализ в проточном режиме в потоке скважинной жидкости и сырой нефти.

Заключение и выводы

Проведен анализ расчетных методов определения средней молекулярной массы ММ  из эмпирических зависимостей по данным справочной литературы. Сделан вывод о недостаточной оперативности как расчетных эмпирических методов определения ММ, так и лабораторных.

В связи с этим, возникает необходимость в разработке оперативного способа контроля товарной нефти (нефтебитума) на среднюю молекулярную массу.

Получены графические и аналитические зависимости ММ от плотности  и плотности от времен протонной Т1,2Н релаксации. Объединение данных корреляций позволило вывести зависимости для непосредственного измерения ММ от времен протонной магнитно-резонансной релаксации. Проверка на основе сопоставления экспериментальных ММ и теоретических зависимостей ММ(Т1,2Н) показали, что последние с СКО S = 6.7 позволяют оперативно, по Т1,2Н определять среднюю молекулярную массу.

Литература

1. Овчаров С.Н., Колесников С.И., Колесников И.М. и др.// ХТТМ. -2006. №4. С.53-54

2 Мытарева А.И., Торховский В.Н. Об эмпирических зависимостях между характеристиками нефти.// ХТТМ. №5.2012. с.46-48.

3. Р.С. Кашаев, Аппаратура и методики ЯМР-анализа нефтяных дисперсных систем, Lambert Academic publishing, Saarbruken,  Germany. 2012. – 92 с.

4. Кашаев Р.С., Козелков О.В. Приборы и методы анализа физико-химических свойств нефти. Успехи современного естествознания, ISSN 1681-7494, 2017, №7, с. 12-17. URL: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view? id=36470

5. R.S.Кashaev. Viscosity correlations with nuclear (proton) magnetic resonance relaxation in oil disperse systems,  Applied Magnetic Resonance, 2018, №49, р.309-325. https://doi.org/10.1007/s00723-018-0977-2

Сведения об авторах

Кашаев Рустем Султанхамитович, профессор кафедры «Приборостроение и мехатроника», ФГБОУ ВПО «КГЭУ», сот.тел. +79047158012, эл. почта kashaev2007@yandex.ru

Сунцов Илья Алексеевич, аспирант кафедры «Приборостроение и мехатроника», ФГБОУ ВПО «КГЭУ», сот.тел. 89869287537, эл. Почта ilya0992@mail.ru

Тунг Чан Ван, аспирант проф.Кашаева Р.С., каф. Приборостроение и мехатроника Казанского государственного энергетического университета, 420066, Казань, ул. Красносельская, 51, с.т. 8-904-7158012, kashaev2007@yandex.ru

Киен Нгуен Тиен, аспирант проф.Кашаева Р.С., каф. Приборостроение и мехатроника Казанского государственного энергетического университета, 420066, Казань, ул. Красносельская, 51, с.т. 8-904-7158012, kashaev2007@yandex.ru

Усачёв Александр Евгеньевич, профессор кафедры «Электрические станции», ФГБОУ ВПО «КГЭУ», сот.тел. 89503124299, эл. Почта aleksandr-usachev@rambler.ru

Козелков Олег Владимирович, доцент кафедры «Приборостроение и мехатроника», ФГБОУ ВПО «КГЭУ», сот.тел. 89047621007, эл. Почта ok.1972@list.ru