АКУСТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НЕРЕЗОНАНСНОГО ТИПА ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ЧАСТОТАХ  (500-1200) МГц.

А.Р. Булатов, Х.Г. Богданова, Р.Н. Хизбуллин

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского  КНЦ РАН,

Казань, Россия,420029,Казань, Сибирский тракт,10/7

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 420066,Казань, ул.Красносельская, 51

E-mail: abrphdr.bulatov@yandex.ru

Описано, разработанное авторами, акустическое устройство нерезонансного типа для генерации высокочастотных  акустических волн в  широком  диапазоне частот. Реализованная в конструкции геометрия электродов обеспечивает высокую однородность и  перпендикулярность вектора напряженности Е электрического поля, необходимые для возбуждения ультразвуковых волн в широком диапазоне частот f=(500-1200)МГц, что невозможно осуществить с помощью акустических устройств резонансного типа. Уменьшение электрических потерь акустического устройства достигается  согласованием его с кабелями и выходным каскадом ВЧ усилителя  по волновому сопротивлению. Приводится перечень научных результатов по изучению фазовых переходов, скоростей, модулей упругости ультразвука в магнитных полупроводниках, полученных с использованием данного акустического устройства.

Ключевые слова:акустика, резонатор, пьезопреобразователи, ультразвук

ВВЕДЕНИЕ

Одним из информативных методов для исследования твердых тел является высокочастотная ультразвуковая (УЗ) спек-троскопия. Этот метод обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами. Во-первых, использование  высо-

кочастотных ультразвуковых волн дает возможность исследовать неоднородные и многофазные образования в исследуемых объектах размерами сотен нанометров при соответствии неоднородностей длине УЗ волн.Во-вторых, скорости ультразвуковых волн зависят от характера упругих и магнитоупругих  взаимодействий, которые значительно изменяются при изменении

кристаллической структуры исследуемого вещества. Например, выводы о структурных неоднородностях в манганитах основыва-лись на результатах распространения УЗ волн в частотном  диапазоне  (1-3)МГц [1]. Однако, длина УЗ волн для данного мегагерцового диапазона  (5-10) мм превышала на много порядков размеры предполагаемых неоднородностей в  манга-

нитах. Для исследования особенностей формирования структурных и магнитных неоднородностей вблизи фазовых перехо-дов с помощью  ВЧ - ультразвуковой спек-троскопии нами разработано оригинальное акустическое устройство нерезонансного типа.

Основная часть.

На рис. 1  представлена конструкция акустического устройства. Оно выполнено из немагнитного медного сплава (латунь) и состоит из двух идентичных акустических ячеек (передающей и приемной) 10, соединенных друг с другом болтами 11. Внутри ячеек располагаются нерезонансные пьезоэлементы цилиндрической или пара-ллелепидной формы 8, изготовленные из ниобата лития  x и  z- срезов разной длины в зависимости от условий эксперимента. Между пьезоэлементами при помощи акустической связки вклеивается исследуе-мый образец 9. Связка должна обеспечить наиболее полное согласование пьезоэлек-трика и образца, как продольных, так и для поперечных волн.  Кроме того, связка должна обладать малыми потерями энергии, быть достаточно упругой, чтобы различие коэффициентов теплового расширения пьезопреобразователя и образца не приводило к ее разрыву. Удовлетворитель-ные результаты дало применение в качестве связки силиконового масла ГКЖ, а также эпоксидной смолы с добавлением пластифи-

катора. Использовавшиеся смазки выдер-живают весь цикл изменения температуры  от  комнатной до гелиевой и обратно. Высокочастотный электромагнитный им-пульс, с помощью которого на поверхности  пьезопреобра-зователя  возбуждаются объ-емные ультра-звуковые волны, подводится через разъем стандартного типа (СРГ-50-273) 1, закреплен-ный гайкой 2 и пружину 4 к центральному излучающему электроду 6.  При этом, значительное уменьшение электрических потерь акустического устройства достига-лось согласованием его с кабелями и выходным каскадом ВЧ усилителя по волновому сопротивлению. Применение в устройстве входного разъема, согласованного по волновому сопротив-лению, свело задачу согласования к

определению оптимальных геометрических размеров входной части акустического блока.  Входное волновое сопротивление в данной конструкции главным образом определяется длиной lin и радиусом rin  его входной части, а также радиусом rspr подводящей пружины 4. Поскольку шаг h центральной пружины 4 в рабочем сжатом положении был намного меньше его радиуса (h  rspr), то при оценке входной емкости и индуктивности было использовано приближение коаксиальных цилиндров (rinrspr) (рис.2). В этом прибли-жении входная емкость акустической ячейки Cin  определялось из соотношения

,                    (1)

и, соответственно, индуктивность Lin

, rw =rin + w,                                    (2)

где rin, rw - внутренний и внешний радиусы входной части акустической ячейки, rspr - радиус центральной пружины, w – толщина стенки [2]. В расчетах магнитная прони-цаемость   принималась  равной 0, так же

 = (1+)0, где  - магнитная восприимчивость диамагнитного материала латунь, равная 10-5.

Геометрия и радиусы входной части акустической  ячейки определялись ее конструктивными особенностями, в первую очередь, размерами подводящего стандарт-ного разъема и размерами пьезопре-образователей. В данной конструкции диа-метр цилиндра входной части был выбран равным 10мм (rin  5мм), а его длина lin   15мм.

Исходя из этого, максимальное согласование достигалось варьированием диаметра подводящей пружины 4 (rspr). Исследование величины входного волнового сопротивления |Zin|=Lin/Cin, от функции радиуса rspr  при выбранных значениях других размеров, позволило найти опти-мальное значение rspr = 1.5мм, при которых |Zin|   принимает значение близкое к 50 0м (рис.3). Следует отметить, что вращением гайки 3 можно было изменить степень сжатия пружины 4, добиваясь точного согласования по волновому сопротивлению за счет малого изменения шага пружины и надежного соприкосновения электрода 6 с торцевой  поверхностью  пьезопреобразователя. В свою очередь, электрод 7 прижимался к пьезопреобразователю пружиной 5, удерживаемой гайкой 3.

Применение в конструкции электрода пружинного типа 4 и удерживающей пружины 5, за счет подвижности электродов 6 и 7, дало возможность исследовать образцы разли-чных толщин, достигая при этом значительной жесткости  и надежности крепления, а также юстировки образца. Наличие полости, образованной акусти-ческими ячейками, позволяло размещать образцы, размеры которых в несколько раз превышают диаметр преобразователя, что в свою очередь уменьшало влияние боковых стенок образца (отражение, дифракция).

Реализованная в конструкции геометрия электродов обеспечивала высокую  однород-

ность  поля  и  перпендикулярность вектора напряженности E электрического поля, необ-ходимые для возбуждения ультразвуковых волн в широком диапазоне частот f=(500-1200)МГц, что невозможно осуществить с помощью акустических устройств резонан-сного типа (объемные акустического резона-торы).  Надежная изоляция и защита от пробоя между электродами 6 и 7 достигались за счет применения тонкого, плотно прилегающего фторопластового кольца. Напряженность электрического поля в зазоре между электродами 6 и 7 в зависимости от мощности ВЧ-генератора могла составлять свыше 2000B/мм, обеспечивая тем самым возбуждение ультразвуковых колебаний в образце на генерируемых частотах с ампли-тудой, достаточной для регистрации прием-ным устройством. При  проведении экспери-ментов акустическое  устройство помещается в разработанный нами гелиевый криостат, который позволяет использовать как жидкий гелий, так и азот. Акустическое  устройство, обладая малыми размерами(60  25мм2), позволяет, в случае необходимости, ориен-тировать образец внутри пальцакриостата как относительно оси криостата, так и относительно внешних полей в пределах от 00 до 450. Выводы от устройства выполнены из коаксиального кабеля (РК-50-2-21), проложенного внутри трубок из нержавею-щей стали, которые выводились на крышку криостата и оканчивались герметичными высокочастотными разъемами (СРГ-50-273Ф). Для устранения влияния криогенной жидко-сти на акустические свойства образца (снятия акустической нагрузки) при сборке акустического устройства использовались прокладки из тонкой (0.5мм) вакуумной резины, а соединения пропаивались вакуу-мным припоем. Конструкция второй при-емной акустической ячейки, с которой снимался сигнал акустического отклика, ана-логична описанной выше.

Акустическое устройство данного типа позволяет выполнять измерения по схеме  на прохождение, когда высокочастотное возбуждающее напряжение прикладывается при помощи емкостного датчика (электроды 6 и 7) к торцу первого пьезоэлемента , а сигнал акустического отклика, прошедшего через образец   и преобразователи снимается при помощи аналогичного датчика с торца второго преобразователя.   Для генерации ультразвуковых колебаний на частотах (500-1200)МГц использовался метод поверхност-ного возбуждения, основанный на исполь-зовании  собственного пьезоэффекта  ниоба-та лития с коэффициентом  электро-механической связи 17%[2]. Эксперимен-тально было установлено, что амплитуда неосновных типов волн не превышала 1-2% к заданной акустической моде.

Временные параметры (длительность, интервалы) измеряются на цифровом за-поминающем двухканальном осциллографе АСК-3106. С осциллографа информация о сигнале подается на персональный компьютер, с помощью которого произ-водится запись, накопление и обработка по-лученного сигнала.

На экране монитора наблюдается эхо-экспонента, являющаяся результатом мно-гократного отражения акустического им-пульса от торцов образца и несущая в себе информацию о затухании и скорости рас-пространения высокочастотных ультразву-ковых волн в образце. Полученные  эхо-экспоненты многократно усредняются по времени, после чего  записываются в память персонального компьютера для дальнейшей обработки

Заключение.

Использование данного акустического ус-тройства в акустическом спектрометре позволило исследовать процесс микро-скопического расслоения в манганитах состава La1-xSrxMnO3 с x = 0.125 и 0.175 по изменению сдвиговых и продольных модулей упругости ВЧ ультразвуковых волн с длиной волны λ =(5-10) мкм [3]; обнаружить модовую трансформацию продольной акус-тической волны в квазипоперечную волну в образце. манганита La0.825Sr0.175MnO3[4]; дока-зать существование областей ближнего и дальнего порядков ян-теллеровски искажен-ных октаэдров MnO6 и их влияние на упругие, магнитные и транспортные характеристики слаболегированных лантан−стронциевых манганитов [5]; обнаружить новые высо-котемпературные структурные переходы в лантан-стронциевых манганитах состава La1-xSrxMnO3 с x = 0.125, 0.15, 0.175[6];

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Darling T.W. Measurement of the elastic tensor of a single crystal of La0.83Sr0.17MnO3 and its response to magnetic fields. Phys. Rev. B. 1998. V.57. №9.P.5093-5097.

2.Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм М.: Высшая школа.1983. 463с.

3.Богданова Х.Г., Булатов А.Р., Голенищев- Кутузов В.А. Микроскопические неоднородности в кристалле манганита La1-x Srx MnO3 (x=0.175) и генерация на них когерентных маг-нитоупругих колебаний Письма в ЖЭТФ 2003. Т.78. Вып. 5. С.753 – 756.

4. Богданова Х.Г., Булатов А.Р., Голенищев – Куту-зов В.А. Трансформация акустической  моды вблизи структурного и магнитного фазовых переходов в кристалле La1-x Srx MnO3 (x = 0.175) Известия РАН.сер. Физ. 2009. Т. 73№8. С. 1080 -1082.

5. Богданова Х.Г., Булатов А.Р., Голенищев – Куту-зов В.А. Решеточные, электрические и магнитные эффекты в манганитах лантана La1-x Srx MnO3 (x = 0.125; 0.15; 0.175) Спб.: ФТТ. 2010. Т. 52. №11 С. 2238 – 2243.

6. Bulatov A.R., Bogdanova Kh.G., Golenischev-Kutuzov V.A. Structural, Magnetic and Electrical Properties of the Slightly Doped Lanthanum Manganites. Solid State Phenomena.2011.V.168-169.P.481-484.

Acoustic Device of the Non-Resonant Type for the Excitation of Acoustic Vibrations at Frequencies of (500-1200 MHz)

A. R.Bulatov and Kh. G.Bogdanova

Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia R.N. Khizbullin, Kazan State Power Engineering University

e-mail: abphdr.bulatov@yandex.ru

An acoustic device of the non-resonant type for the generation of high-frequency acoustic waves in a wide frequency range developed by the authors is described. The electrode geometry implemented in the construction provides the high homogeneity and perpendicularity of the electric field strength vector E necessary for the excitation of the ultrasound waves in the wide frequency range f = (500-1200) MHz that is not possible to implement using acoustic devices of the resonant type. The decrease in the electric losses of the acoustic device is achieved by its wave impedance matching with cables and the high-frequency amplifier output stage. A list of scientific results on studying phase transitions, velocities, elastic modulus of ultrasound in magnetic semiconductors obtained using this acoustic device is presented.